QUY TRÌNH QUẢN LÝ & BẢO TRÌ KHO

WAREHOUSE MAINTENANCE & MANAGEMENT PROCEDURE

Doc ID: WH-P04

Revision No.: 00

Hiệu lực/ Valid Date 	: 02.05.2025

Hết hạn/ Expiry Date : 02.05.2028

| Prepared by | Reviewed by | Approved by |
| --- | --- | --- |
| NGUYỄN NGỌC NHƯ COO Date: 02/05/2025 | NGUYỄN NGỌC NHƯ COO Date: 02/05/2025 | NGỤY KIM THANH CEO Date: 02/05/2025 |

- MỤC LỤC - CONTENTS

1.	MỤC ĐÍCH – PURPOSE	3

2.	PHẠM VI – SCOPE	3

3.	TÀI LIỆU THAM KHẢO – REFERENCE	3

4.	THUẬT NGỮ - TERM	3

5.	QUY TRÌNH - PROCEDURE	3

5.1	Lưu đồ - Flow chart	3

5.2	Diễn Giải - Interpretation	5

5.2.1	Yêu cầu kiểm tra và bảo trì kho - Request for warehouse inspection & maitenance	5

5.2.2	Lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì – Make a warehouse inspection & maitenance plan	5

5.2.3	Phê duyệt - Approved	5

5.2.4	Thông báo kế hoạch kiểm tra và bảo trì - Inform maintenance & inspection plan	5

5.2.5	Kiểm tra và chuẩn bị vật tư	5

5.2.6	Thực hiện bảo trì	6

5.2.7	Bàn giao - Handover	6

5.2.8	Hồ sơ bảo trì	6

5.2.9	Duy trì và lưu hồ sơ – Maintain & Retain record	7

6.	BIỂU MẪU LIÊN QUAN - RELATED FORMS	8

7.	LỊCH SỬ SỬA ĐỔI - REVISION HISTORY	8

- PHÂN PHỐI - DISTRIBUTION

- Tài liệu này được phân phối cho các bộ phận liên quan bao gồm:

- This document is distributed to relevant departments including

| # No. | # Department |  |  | # No. | # Department |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ☒ | # BOD |  |  | # ☒ | # QMS |
|  | # ☒ | # FA |  |  | # ☐ | # SA |
|  | # ☐ | # HR |  |  | # ☐ | # TE |
|  | # ☐ | # IT |  |  | # ☒ | # WH |
|  | # ☐ | # MK |  |  | # ☒ | # QC |
|  | # ☒ | # PP |  |  | # ☐ | Other: ………… |

# MỤC ĐÍCH – PURPOSE

Quy trình này được thiết lập với những mục đích sau:

- Cung cấp và duy trì cơ sở hạng tầng thiết yếu cho việc vận hành các quá trình của công ty để đạt được sự phù hợp sản phẩm và dịch vụ

- Cung cấp và duy trì môi tường cần thiết cho hoạt động của công ty

- Đảm bảo điều kiện làm việc, điều kiện vận hành và lưu trữ sản phẩm được duy trì trong điều kiện tốt

- Hướng dẫn cho các bộ phận và nhân viên liên quan hiểu rõ, cũng như tuân thủ đúng yêu cầu

This procedure is made with the purpose below:

- Provide and maintain the essential infrastructure for the operation of the company's processes to achieve conformity of products and services.

- Provide and maintain the necessary environment for the company's operations.

- Ensure that working conditions, operating conditions, and product storage are maintained in good condition.

- Provide guidance to relevant departments and employees to understand clearly and comply with the requirements.

# PHẠM VI – SCOPE

- Đối tượng áp dụng: Hoạt động quản lý và bảo trì kho

- Trách nhiệm áp dụng: WH và các bộ phận liên quan

- Scope: Warehouse management and maintenance activities.

- Responsibility: WH (Warehouse) and other relevant departments

# TÀI LIỆU THAM KHẢO – REFERENCE

| No. | Mã tài liệu/ Doc. ID | Tên tài liệu Document Name |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 9000 | Hệ thống quản lý chất lượng- Cơ sở và từ vựng Quality Management system- Fundamental and Vocabulary |
|  | ISO 9001 | Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu Quality Management system- Requirement |
|  | QMS-QM01 | Sổ tay chất lượng- Quality Manual |

# THUẬT NGỮ - TERM

| - BOD: Board of Director - QLCL: Quản lý chất lượng - BP: Bộ phận - HOD: Trưởng bộ phận | - BOD : Board of Director - QMS : Quality management system - Dept. : Department - HOD : Head of department |
| --- | --- |

# QUY TRÌNH - PROCEDURE

## Lưu đồ - Flow chart

| Steps | LƯU ĐỒ - FLOW CHART | TRÁCH NHIỆM RESPONSIBILITY | TÀI LIỆU/BIỂU MẪU DOCUMENTS/FORM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu kiểm tra và bảo trì Request for warehouse inspection & maitenance Phê duyệt Approve Kiểm tra và chuẩn bị vật tư Inspect and prepare material Lưu hồ sơ Retained records Lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì Make a maintenance & inspection plan No Thực hiện kiểm tra và bảo trì Conduct warehouse maitenance Yes Nghiệm thu & Bàn giao Inspection & Handover Thông báo kế hoạch bảo trì Inform maintenance & inspection plan Làm hồ sơ bảo trì Make a maintenance report | WH |  |
|  |  | WH | WH-P04-F01 |
|  |  | HOD | WH-P04-F01 |
|  |  | WH | WH-P04-F01 |
|  |  | WH | WH-P04-F01 |
|  |  | WH | WH-P04-F01 |
|  |  | WH | WH-P04-F01 WH-P04-F02 |
|  |  | WH | WH-P04-F02 |

## Diễn Giải - Interpretation

### Yêu cầu kiểm tra và bảo trì kho - Request for warehouse inspection & maitenance

- Dựa vào yêu cầu sử dụng và tình trang kho, nhân viên bảo trì xác định các yêu cầu kiểm tra và bảo trì cần thiết để duy trì cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc tốt đảm bảo cho các quá trình và sản phẩm công ty đạt kết quả mong đợi.

- Based on usage requirements and the condition of the warehouse, maintenance personnel identify the necessary inspection and maintenance requirements to maintain infrastructure and good working conditions, ensuring the company's processes and products achieve the expected results

### Lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì – Make a warehouse inspection & maitenance plan

- Định kỳ mỗi năm, Nhân viên bảo trì lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì định kỳ kho theo biểu mẫu WH-P04-F01- Kế hoạch kiểm tra và bảo trì kho.

- Annually, maintenance personnel create a periodic warehouse inspection and maintenance plan according to the form WH-P04-F01 - Warehouse Inspection and Maintenance Plan

### Phê duyệt - Approved

- Kế hoach kiểm tra và bảo trì kho được xem xét và phê duyệt bởi Trưởng bộ phận.

- The warehouse inspection and maintenance plan is reviewed and approved by the Head of Department.

### Thông báo kế hoạch kiểm tra và bảo trì - Inform maintenance & inspection plan

- Nhân viên phụ trách bảo trì thông báo kế hoạch kiểm tra và bảo trì định kỳ hằng năm cho tất cả các bộ phận liên quan để nắm thông tin và hỗ trợ hoạt động bảo trì khi cần thiết

- Trước tối thiểu 15 ngày thực hiện bảo trì, nhân viên bảo trì nhắc lại lịch để các bộ phận và nhân viên liên quan sắp xếp công việc và hỗ trợ bảo trì.

- The maintenance personnel in charge notify all relevant departments of the annual periodic inspection and maintenance plan to ensure they are informed and can support maintenance activities when necessary.

- At least 15 days before maintenance is carried out, the maintenance personnel remind relevant departments and staff of the schedule to allow them to arrange their work and support the maintenance

### Kiểm tra và chuẩn bị vật tư

- Trước khi thực hiện hoạt động bảo trì, nhân viên phụ trách thực hiện kiểm tra và đánh giá tình trạng kho để xem xét và chuẩn bị các vật tư cần thiết để thực hiện công việc bảo trì đạt hiệu quả

- Các hạng mục cần thực hiện kiểm tra có thể bao gồm:

  - Tường nhà

  - Trần nhà

  - Mái nhà

  - Sàn nhà

  - Các cửa chính, cửa sổ

  - Cửa thoát hiểm

  - Hệ thống điện, chiếu sáng

  - Hệ thống nước

  - Hệ thống phòng cháy chữa cháy

  - Những yêu cầu khác,…

- Before carrying out maintenance activities, the personnel responsible perform an inspection and assessment of the warehouse's condition to review and prepare the necessary materials for effective maintenance work.

- The items to be inspected may include following

  - Walls

  - Ceilings

  - Roofs

  - Floors

  - Main doors, windows

  - Emergency exits

  - Electrical and lighting systems\

  - Water systems

  - Fire prevention and fighting systems

  - Other requirements, …

### Thực hiện bảo trì

- Nhân viên bảo trì thực hiện việc kiểm tra và bảo trì các hạng mục, khu vực đã quy định

- Khi cần thiết, nhà thầu dịch vụ bên ngoài có thể được thuê để hỗ trợ hoặc thực hiện công việc bảo trì.

- Maintenance personnel perform the inspection and maintenance of the specified items and areas.

- When necessary, external service contractors may be hired to support or carry out maintenance work.

### Bàn giao - Handover

- Sau khi hoàn tất công việc bảo trì, nhân viên bảo trì bàn giao khu vực lại cho quản lý hoặc nhân viên phụ trách khu vực đó.

- After completing the maintenance work, the maintenance personnel hand over the area back to the manager or staff in charge of that area

### Hồ sơ bảo trì

- Sau khi hoàn tất công việc bảo trì, nhân viên bảo trì làm báo cáo bảo trì theo biểu mẫu WH-P04-F02- Hồ sơ bảo trì.

- After completing the maintenance work, the maintenance personnel prepare a maintenance report according to the form WH-P04-F02 - Maintenance Record.

### Duy trì và lưu hồ sơ – Maintain & Retain record

- Hồ sơ liên quan đến quá trình này được lưu giữ trong điều kiện tốt, tránh hư hỏng, thất lạc và sự can thiệp cố ý.

- Những thay đổi, điều chỉnh trong hồ sơ (nếu có) phải được ủy quyền thích hợp, và lý do của sự thay đổi phải được ghi nhận

- Thời gian lưu giữ tất cả hồ sơ tối thiểu 03 năm

- Records related to this process are stored in good condition, avoiding damage, loss, and intentional interference.

- Changes and adjustments to the records (if any) must be properly authorized, and the reason for the change must be recorded.

- The retention period for all records is a minimum of 03 years.

# BIỂU MẪU LIÊN QUAN - RELATED FORMS

| No. | Mã biểu mẫu Form No. | Tên biểu mẫu Name form | Nơi lưu trữ Retention place | Thời gian lưu Retention time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WH-P04-F01 | Kế hoạch kiểm tra và bảo trì kho Warehouse Inspection and Maintenance Plan | WH | 03 years |
|  | WH-P04-F02 | Báo cáo kiểm tra và bảo trì kho Warehouse Inspection and Maintenance Report | WH | 03 years |

# LỊCH SỬ SỬA ĐỔI - REVISION HISTORY

| # No. | # Ngày sửa đổi # Date | # Phiên bản # Revision No. | # Nội dung sửa đổi # Revised content | # Lý do sửa đổi # Reasons for revision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 02/05/2025 | # 00 | # Ban hành lần đầu/ Initial issued | N/a |